附件：

山东信息职业技术学院奎文校区大门亮化项目采购询价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 线条灯 | 1.灯具材料：拉伸铝+国产1级胶水  2.产品尺寸：35\*40\*1000mm  3.芯片光源：SMD5528进口芯片+48pcs  4.颜色色温：暖白  5.工作电压：DC24V  6.对插电线：2芯快速插头  7.最大功率：12W/米  8.发光角度：120°  9.防水等级：IP66  10.安装方式：胀栓固定+全胶固定 | 米 | 180 |  |  |  |
| 2 | 电源 | 24V400W | 个 | 8 |  |  |  |
| 3 | 电源线 | 2.5mm²\*2护套电缆 | 米 | 200 |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | 漏保、接触器、定时器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 射灯 | 电压：220V  防水等级：IP66  功率：18W  颜色色温：暖白  外壳:压铸铝外壳+钢化玻璃 | 个 | 13 |  |  |  |
| 6 | 施工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | （大写） |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为开具普通发票包括采购、安装施工等价格。

2.质量保证：如出现问题将进行扣款处理。如有施工质量等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为14730元，超过控制价视为报价无效。

4.勘探现场时间：2024年12月16日，联系人：李老师，联系电话：13793670556。

5.报价请提供样品，评审小组将根据提供样品质量择优选定供应商。

**6.供应商须知：施工期间供应商要严格按照施工安全规定进行安全施工，施工期间出现任何安全问题包含施工人员安全问题概由供应商全部负责，因供应商违规操作造成的一切损失概由供应商全部承担。**

7.报价单请盖章密封后交学校奎文校区潍坊市东风东街7494号，联系人：王老师，联系电话：13280713716。报名截止时间：2024年12月18日前。

公司名称（盖章）：

联系人： 联系电话： 日期： 年 月 日