附件：两校区公寓楼内紧急报修事项进行集中维修项目的询价表

| 序号 | 位置 |  | 报修事项 | 维修方案 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号宿舍楼 | 202 | 瓷砖碎裂 | 更换破损瓷砖 | ㎡ | 0.75 |  |  |
| 2 | 1号宿舍楼 | 305 | 3.4床下瓷砖损坏 | 更换破损瓷砖 | ㎡ | 0.5 |  |  |
| 3 | 1号宿舍楼 | 304 | 地板翘起、损坏 | 更换破损瓷砖 | ㎡ | 0.5 |  |  |
| 4 | 1号宿舍楼 | 417 | 4床床底瓷砖碎裂 | 更换破损瓷砖 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 5 | 2号宿舍楼 | 428 | 瓷砖破碎 | 更换破损瓷砖 | ㎡ | 1 |  |  |
| 6 | 1号宿舍楼 | 601 | 楼顶漏水、掉墙皮 | 修复防水，粉刷墙面 | ㎡ | 69 |  |  |
| 7 | 4号公寓楼 | 107 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 4号公寓楼 | 107 | 厕所瓷砖损坏 | 更换破损瓷砖 | ㎡ | 0.5 |  |  |
| 9 | 4号公寓楼 | 209 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 4号公寓楼 | 104 | 厕所瓷砖损坏 | 更换破损瓷砖 | ㎡ | 1 |  |  |
| 11 | 4号公寓楼 | 220 | 厕所瓷砖损坏 | 更换破损瓷砖 | ㎡ | 0.2 |  |  |
| 12 | 4号公寓楼 | 203 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 4号宿舍楼 | 313 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 4号宿舍楼 | 420 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 4号宿舍楼 | 412 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 4号宿舍楼 | 332 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 4号宿舍楼 | 426 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 4号宿舍楼 | 406 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 4号宿舍楼 | 405 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 7号公寓 | 114 | 外墙渗水 | 防水处理 | ㎡ | 2 |  |  |
| 21 | 7号公寓 | 116 | 外墙渗水 | 防水处理 | ㎡ | 3 |  |  |
| 22 | 7号公寓 | 122 | 外墙渗水 | 防水处理 | ㎡ | 3 |  |  |
| 23 | 7号公寓 | 308 | 缺失窗帘 | 安装窗帘 | ㎡ | 9.9 |  |  |
| 24 | 7号公寓 | 404 | 缺失窗帘 | 安装窗帘 | ㎡ | 9.9 |  |  |
| 25 | 5号公寓楼 | 321 | 下水管道漏水 | 更换下水管道 | 处 | 1 |  |  |
| 26 | 5号公寓楼 | 326 | 下水管漏水，更换蹲便器 | 更换下水管道及破损蹲便器 | 处 | 1 |  |  |
| 27 | 5号公寓楼 | 316 | 下水管道漏水 | 更换下水管道 | 处 | 1 |  |  |
| 28 | 5号公寓楼 | 309 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 5号公寓楼 | 432 | 下水管道漏水 | 更换下水管道 | 处 | 1 |  |  |
| 30 | 5号公寓楼 | 423 | 下水管道漏水 | 更换下水管道 | 处 | 1 |  |  |
| 31 | 5号公寓楼 | 422 | 下水管道漏水 | 更换下水管道 | 处 | 1 |  |  |
| 32 | 5号公寓楼 | 418 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 5号公寓楼 | 417 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 34 | 5号公寓楼 | 415 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 套 | 1 |  |  |
| 35 | 5号公寓楼 | 410 | 天花板大面积漏水 | 检查漏水点、防水修复、维修顶棚 | 处 | 1 |  |  |
| 36 | 5号公寓楼 | 411 | 厕所瓷砖损坏 | 更换破损瓷砖 | ㎡ | 5 |  |  |
| 37 | 5号公寓楼 | 408 | 下水管道漏水 | 更换下水管道 | 处 | 1 |  |  |
| 38 | 5号公寓楼 | 506 | 下水管道漏水 | 更换下水管道 | 处 | 1 |  |  |
| 39 | 5号公寓楼 | 508 | 下水管道漏水 | 更换下水管道 | 处 | 1 |  |  |
| 40 | 5号公寓楼 | 509 | 蹲便器损坏 | 更换破损蹲便器 | 处 | 1 |  |  |
| 41 | 滨海校区2号公寓楼 | 104 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 42 | 滨海校区2号公寓楼 | 107 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 43 | 滨海校区2号公寓楼 | 110 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 44 | 滨海校区2号公寓楼 | 112 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 45 | 滨海校区2号公寓楼 | 114 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 46 | 滨海校区2号公寓楼 | 116 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 47 | 滨海校区2号公寓楼 | 118 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 48 | 滨海校区2号公寓楼 | 125 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 49 | 滨海校区2号公寓楼 | 127 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 50 | 滨海校区2号公寓楼 | 129 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 51 | 滨海校区2号公寓楼 | 202 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 52 | 滨海校区2号公寓楼 | 221 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 53 | 滨海校区2号公寓楼 | 222 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 54 | 滨海校区2号公寓楼 | 232 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 55 | 滨海校区2号公寓楼 | 301 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 56 | 滨海校区2号公寓楼 | 314 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 57 | 滨海校区2号公寓楼 | 323 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 58 | 滨海校区2号公寓楼 | 326 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 59 | 滨海校区2号公寓楼 | 337 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 60 | 滨海校区2号公寓楼 | 341 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
| 61 | 滨海校区2号公寓楼 | 421 | 墙皮严重脱落 | 铲除脱落墙皮，腻子找平并粉刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1.5 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、报价统一为开具普通发票包括采购、施工等价格。

2、质量保证：如出现问题将进行扣款处理。如有因施工质量等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3、预算控制价22799.80元，超过控制价视为报价无效。

4、报价单请盖章密封后交学院奎文校区滕老师处，联系电话：18353668579。报名截止时间：2025年9月11日16:00前。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：     年  月  日