山东信息职业技术学院

粉刷奎文校区足球场西侧厕所内墙

乳胶漆墙面项目采购公告

一、项目说明

1.项目单位：山东信息职业技术学院

2.项目名称：粉刷奎文校区足球场西侧厕所内墙乳胶漆墙面

3.预算金额：2772.00元

4.招标方式：部门网站发布招标公告

5.项目地址：山东信息职业技术学院奎文校区

二、招标内容

粉刷奎文校区足球场西侧厕所内墙乳胶漆墙面

三、技术要求

1.清除起鼓、破损的墙面，

2.脱粉处粉刷墙固，防水砂浆找平，

3.外墙石膏、腻子找补，

4.喷涂丙烯酸2遍。

四、其他要求

1.所报产品及配套设施要符合国家标准，主要设备要提供产品合格证。

2.中标单位须保证工程规范施工，所有工程材料符合国家有关技术质量要求和招标文件规定的质量、规格、技术参数及性能要求。

3.施工前做好原有物品的防护，完工后及时清理垃圾。

4.具体施工时，施工方案需预先上报甲方，并征得甲方同意。

五、工期要求

接到学校通知后2天内完工，具备验收条件，如果中标单位没有按照合同约定的时间交工，每拖后一天按工程总额的1%扣罚。

六、综合报价

1.报价方式：内墙粉刷面积约168㎡，本项目报价采用包干价方式。报价应包括材料、运输、施工、发票税金及其安装配件等所有费用。

2.因投标人失误造成的漏项等损失由投标人自行负责。

七、验收、质保期、结算

1.验收：施工完毕，按现行施工规范进行验收；

2.结算方式：按照中标价结算；

3.付款方式：验收合格后全额支付。

八、其他

1.现场具体情况，请投标人投标前进行现场勘察，因现场实际造成的一切问题由中标单位负责。

2.施工企业要严格按照现行施工规范安全文明施工，对校园所有设施、物品进行保护，若有损坏须修复或赔偿。施工单位负责清理现场卫生，施工产生的垃圾由施工企业清理外运。

九、报价单格式（详见附件1）

十、供应商确定方式

1.符合资格要求的有意参加者，请于2024年 9月 30日 17：00之前将投标文件和资格证书送至山东信息职业技术学院奎文校区总务处维修保障服务科。

2.投标文件：封面写明投标单位代表人姓名、单位名称、地址、联系电话，并在报价单单位名称处加盖投标单位公章，并且提供营业执照复印件。

3.在封口处加盖投标人单位公章。

4.不保证低价中标，学院评审组根据报价和投标材料，经评审后择优确定供应商。

5.业务咨询及现场勘探联系人：滕老师，联系电话：18353668579。

6.报价联系人：刘老师

联系电话：13791653053。

附件1：报价表

山东信息职业技术学院

2025年9月25日