附件：奎文、滨海两校区增设雨水箅子项目询价表

| 奎文、滨海两校区增设雨水箅子项目询价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工项目 | 施工内容 | 数量 | 单位 | 申报单价（元） | 申报合价（元） | 备注 |
| 1 | 增设雨水井及雨水管道 | 1、地面破拆，开挖，雨水井位置为存水处低点，雨水管就近连接原有雨水井。 2、砌筑雨水井 3、安装雨水箅子及雨水管 4、地面恢复，原先是沥青路面的用冷补料恢复。 5、垃圾清理外运 | 7 | 处 |  |  | 增设雨水井7处，球墨铸铁雨水箅子，雨水管道使用DN160钢带波纹管。 |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、报价统一为开具普通发票包括采购、施工等价格。

2、质量保证：如出现问题将进行扣款处理。如有因施工质量等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3、预算控制价为9450.00元，超过控制价视为报价无效。

4、报价单请盖章密封后交学院奎文校区李老师处，联系电话：13793670556。报名截止时间：2025年10月22日16:00前。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：     年  月  日