奎文校区4号公寓南侧增设晾衣场项目    报价单

| 序号 | 施工 项目 | 施工内容 | 数量（m） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装晾衣架 | 1.立管采用Φ75mm（壁厚≥4mm）无缝钢管，横管采用Φ50mm（壁厚≥4mm）无缝钢管，顶部4号304不锈钢链（两道）。 2.立管高度2.5m，埋深0.3m(打孔安装,孔径150mm，灌注砂浆，立管地埋部分浸涂防腐漆)，地面以上2.2m（参考尺寸）。 3.立管东西向距离3m，南北向距离1.6m（参考尺寸）。 4.横管连接点为立杆高度0.5m和1.8m（参考尺寸）处。 5.外层涂刷金属漆，管与管连接点采用弧口焊接、满焊工艺，顶部采用铁板封堵。 6.含晾鞋架。 | 60 |  |  |
| 2. | 安装围网 | 1.地面以上高度2m。 2.立柱采用Φ76mm（壁厚≥2mm）镀锌钢管。 3.横梁采用Φ60mm（壁厚≥2mm）镀锌钢管。 4.围网采用包塑勾花网，镀锌铁丝，外径4.0mm,网孔50mm*50mm。 5.立柱采用C25混凝土浇筑，尺寸不低于35*35*35cm. 6.包含围网门。 | 20 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：  1.控制价27000.00元，如报价超过控制价则报价无效。

2.报价单需盖章、签字，密封后交至山东信息职业技术学院奎文校区，报价联系人：李老师

联系电话：13793670556

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：      年  月  日