附件：维修奎文校区餐厅南侧蓄水池进水管项目询价表

| 维修奎文校区餐厅南侧蓄水池进水管项目项目询价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工项目 | 施工内容 | 数量 | 单位 | 申报单价（元） | 申报合价（元） | 备注 |
| 1 | 维修奎文校区餐厅南侧蓄水池进水管项目 | 更换排污管道 | 1 | 项 |  |  | 包含：开挖，找出排污管道，更换破裂漏水位置，地面恢复，垃圾外运等。 |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、报价统一为开具普通发票包括采购、施工等价格。

2、质量保证：如出现问题将进行扣款处理。如有因施工质量等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3、预算控制价为2200.00元，超过控制价视为报价无效。

4、报价单请盖章密封后交学院奎文校区李老师处，联系电话：13793670556。报名截止时间：2025年12月17日16:00前。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：     年  月  日