山东信息职业技术学院奎文滨海两校区部分空调维修、移机项目采购询价表

项目编号：ZW-2026-001

| 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调移机 | - 滨海校区图书馆阅览室闲置空调迁移至1号教学楼412房间（包含高空作业费） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | 图书馆503房间内机排水管加长，将空调冷凝水排除至房间外（包含墙面地面打孔4个、排水管25米） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | - 图书馆402房间内外机连接线裸露，需进行更换长度约5米（包含高空作业费） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | - 奎文校区办公楼423房间空调损坏无法启动（内机主板损坏） | 台 | 1 |  |  |  |
| 铜管加长 | - 空调移机铜管加长 | 米 | 4 |  |  |  |
| 合计 | ¥： （大写） |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为2950.00元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：1年。

5.工期：2个日历日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：         年  月  日