奎文校区2号教学楼南侧水泵坑内损坏污水泵更换项目的询价表

项目编号：ZW-2026-012

| 序号 | 位置 | 施工内容 | 单位 | 工程量 | 申报单价（元） | 申报合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号教学楼南侧泵房 | 更换损坏污水泵 | 套 | 2 |  |  | 污水泵为三相电，扬程≥10米，包含配件DN50止回阀、法兰盘、DN50PE管。 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为2900.00元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：5年。

5.工期：5个日历日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：     年  月  日