山东信息职业技术学院奎文校区2号教学楼南门广场

加装高杆灯项目采购询价表

项目编号：ZW-2026-023

| 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 申报单价 | 申报合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯杆 | 高度：8米；壁厚：4.0mm | 根 | 1 |  |  |  |
| 半圆弧型灯架 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 光源（投光灯）200W | LED室外防水投光灯 | 盏 | 4 |  |  |  |
| 混凝土地笼基础 | 地笼基础尺寸1立方米（包含地笼） | 项 | 1 |  |  |  |
| 安装施工，含吊车等 | 包含地笼基础开挖、配套线路及光控开关 | 项 | 1 |  |  |  |
| 垃圾清理 | 施工过程中产生的建筑垃圾清理出校园 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | ¥： （大写） |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为7900.00元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：1年。

5.工期：7个日历日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：         年  月  日