山东信息职业技术学院奎文校区2号教学楼东门提升改造项目采购询价表

项目编号：ZW-2026-025

| 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 申报单价 | 申报合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有防盗门拆除 | 原有防盗门拆除放置指定位置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 室外台阶、平台拆除 |  | m³ | 5.25 |  |  |  |
| 室内地面拆除及下挖 | 下挖1米 | ㎡ | 8.2 |  |  |  |
| 开门口及地梁拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 室内地面处理 | 地面找平后进行夯实，摊铺c25混凝土，厚度：10cm | ㎡ | 8.2 |  |  |  |
| 室内砌筑台阶 | 5步台阶，每步高：15cm、宽：30cm | ㎡ | 8 |  |  |  |
| 室内大理石铺装 | 包含大理石 | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 室外地面处理 | 地面找平后进行夯实，摊铺10cm厚c25混凝土铺贴PC板 | ㎡ | 8 |  |  |  |
| 肯德基门安装 | 铝合金型材厚度：1.8mm，钢化玻璃厚度：0.8mm | ㎡ | 9 |  |  |  |
| 外门套 | 包含墙板、墙面修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 垃圾清理 | 施工过程中产生的建筑垃圾清理出校园外 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | ¥： （大写） |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为25120.50元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：1年。

5.工期：7个工作日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：         年  月  日