山东信息职业技术学院奎文校区图书馆阅览自习室起鼓破损地砖维修项目采购询价表

项目编号：ZW-2026-028

| 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 申报单价 | 申报合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书楼202房间地面维修 | 破损地面砖拆除、垫层拆除，重新铺装相同颜色地面砖。尺寸：80cm*80cm，预留2mm缝隙填充美缝剂 | 块 | 80 |  |  |  |
| 图书楼302房间地面维修 | 破损地面砖拆除、垫层拆除，重新铺装相同颜色地面砖。尺寸：80cm*80cm，预留2mm缝隙填充美缝剂 | 块 | 193 |  |  |  |
| 实训楼101房间 | 破损地面砖拆除、垫层拆除，重新铺装相同颜色地面砖。尺寸：80cm*80cm，预留2mm缝隙填充美缝剂 | 块 | 5 |  |  |  |
| 垃圾清理 | 施工过程中产生的建筑垃圾清理出校园 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | ¥： （大写） |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为27744.00元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：1年。

5.工期：5个日历日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：         年  月  日