奎文校区南侧篮球场地面提升改造项目询价表

项目编号：ZW-2026-032

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 工程量 | 申报单价（元） | 申报合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面切割（边缘弹线、割齐地面） | m | 69.60 |  |  |  |
| 2 | 沥青地面及花砖拆除、垃圾外运 | m² | 22.62 |  |  |  |
| 3 | 基层夯实、混凝土垫层浇筑 | m² | 22.62 |  |  | 10cm厚混凝土垫层施工 |
| 4 | 红色花砖铺装 | m² | 22.62 |  |  | 300*300花砖，含水泥嵌缝 |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为4967.70元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：2年。

5.工期：5个日历日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：     年  月  日