山东信息职业技术学院奎文滨海两校区部分空调移机、维修项目采购询价表

项目编号：ZW-2026-033

| 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 申报单价 | 申报合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调移机 | 滨海校区图书馆阅览室闲置空调迁移至1号教学楼412房间（包含高空作业费） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调移机 | 奎文校区2号教学楼214房间空调迁移至211房间 | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | 实训楼306房间空调维修（不制冷、不制热） | 台 | 2 |  |  |  |
| 空调维修 | 实训楼310房间空调维修（不制冷、不制热） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | 实训楼105房间空调维修（不制冷、不制热） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | 实训楼108房间空调维修（不制冷、不制热） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | 实训楼407房间空调维修（不制冷、不制热） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | 实训楼302房间空调维修（开空调无法开机） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | 实训楼404房间空调维修（不制冷、不制热） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | 实训楼402房间空调维修（不制冷、不制热） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | 办公楼5楼会服办公室（不制冷） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | 奎文校区北门西岗亭（不制冷） | 台 | 1 |  |  |  |
| 空调维修 | 奎文校区1号教学楼107（不制冷） | 台 | 1 |  |  |  |
| 铜管 | 空调移机按需要增加铜管，具体数量据实结算 | 米 | 5 |  |  |  |
| 合计 | ¥： （大写） |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为6010.00元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：1年。

5.工期：3个日历日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：        2026年5月15日