山东信息职业技术学院教师发展中心花坛灯条安装项目采购询价表

项目编号：ZW-2026-036

| 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线条灯 | 产品名称:LED线条灯产品型号:XTD-1009-3灯具材料:拉伸铝+德国胶水原料+日本透镜材料产品 尺寸:23*20*L998mm光源品牌:飞利浦原厂封装+48PCS颜色 色温:3000K 显色指数:80-85 色容差:SDCM≤5 工作电压:DC24V 最大功率:12W/米 发光角度:120° 防水等级:IP67 | 支 | 18 |  |  |  |
| 线条灯 | 产品名称:LED线条灯产品型号:XTD-1009-3灯具材料:拉伸铝+德国胶水原料+日本透镜材料产品 尺寸:23*20*L998mm光源品牌:飞利浦原厂封装+48PCS颜色 色温:3000K 显色指数:80-85 色容差:SDCM≤5 工作电压:DC24V 最大功率:12W/米 发光角度:120° 防水等级:IP67 | 支 | 21 |  |  |  |
| 电源 | 创锦24V400W | 台 | 2 |  |  |  |
| 洗墙灯 | 产品名称:LED洗墙灯产品型号:XQD-2117-24 灯具材料:拉伸铝+德国胶水原料+日本透镜材料 尺寸:28*35*L1000mm 光源品牌:飞利浦原厂封装+24PCS 颜色色温:3000K 显色指数:80-85 色容差:SDCM≤5 工作电压：DC24V 最大功率：24W/米 发光角度：22° | 只 | 7 |  |  |  |
| 电源线 | 2.5㎡护套线 | m | 50 |  |  |  |
| 配电箱 | 空开、漏保、定时等 | 个 | 1 |  |  |  |
| 安装费 | 布线，刨沟等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | ¥： （大写） |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为货物提供及送货所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为4120元，超出控制价视为无效报价。

4.施工周期：5个日历日。

5.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：         年  月  日