| 滨海校区4号公寓楼公共卫生间渗漏水维修项目采购询价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号：ZW-2026-044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征及规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 蹲便器脚踏阀 | 更换现有蹲便器脚踏阀 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2 | 蹲便器 | 拆除破损蹲便器，更换新的蹲便器及密封胶圈，最后恢复原状。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 蹲便器密封圈 | 更换蹲便器老化胶圈及连接管件，安装管件固定支架，使用堵漏王重新固定蹲便器与排污管口位置，恢复原状。（拆除连接管件时避免破坏蹲便器） | 个 | 8 |  |  |  |
| 4 | 封堵管根脱落混凝土 | 清除管道井内管根处即将脱落的混凝土，用堵漏王重新封堵恢复原状。 | 根 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  | ¥： （大写）： |  |  |  |  |  |

说明：

1.报价统一为工程安装所涵盖一切费用及开具普通发票。

2.质量保证：如因施工质量存在问题等而造成损失的情况，概由乙方负责。

3.预算控制价为2760.00元，超出控制价视为无效报价。

4.质保期：1年。

5.工期：5个工作日。

6.其它要求：按照学校要求施工。

公司名称（盖章）：

联系人：                     联系电话：                        日期：         年  月  日